ZMIANY W KSIĄŻCE PRZEDMIARÓW:

- W opisie - dział 1.2 opisano „kuchnia zmywalnia, zaplecze kuchenne” - powinno być „podgrzewalnia, zmywalnia, zaplecze podgrzewalni”.

- Punkt 41. Demontaż ustępu z miską fajansową:

- jest sztuk 2, ma być sztuk 1.

3.   Punkt 42. montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany

'           dolnopłuk' lub W-70:

- jest sztuk 2, ma być sztuk 1

4.   Punkty 47, 48, 49 - dotyczy zmiany wielkości projektowanego otworu okiennego i okna:

- jest okno o wymiarach 90x120, ma być okno o wymiarach 90x180

UZUPEŁNIENIE I ZMIANY W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- W załączniku nr 1a – książka przedmiarów 1 - rezygnacja z punktów od 51. do  54. włącznie.

- W załączniku nr 1b – książka przedmiarów 2 – do realizacji tylko punkty od 39 do 42 włącznie.

- Poczekalnia (94,0m2) –  demontaż boazerii PCV na słupach nośnych, obłożenie słupów płytami karton gips i przygotowanie słupów, ścian i sufitu pod malowanie, malowanie, uzupełnienie tynku mozaikowego,

- Korytarz (7,3m2) -  uzupełnienie ubytków, malowanie

- Hall (41,5m2) – przygotowanie ścian i sufitu pod malowanie, malowanie.

- Po rozprowadzeniu i wykonaniu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach magazynowych zaplecza podgrzewalni i zmywalni, przygotowanie pomieszczeń do użytku.

- Przedstawienie szacunkowego kosztorysu prac w poczekalni, korytarzu, hallu do akceptacji.

UZUPEŁNIENIE DO OPISU (PLANU):

- Do punktu 2.1 ; dotyczy przejścia pomiędzy (na planie) hall (20,7m2), a korytarzem (9,0m2).

- Do punktu 2.2 ; w przedmiarach jest nazwa „pokój 106 – serwerownia”, na planie jest nazwa „pokój biurowy (11,1m2)”.